## 1
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Испытательная лаборатория ООО «ИнжГео»
Адрес места осуществления деятельности лаборатории: г. Москва, просп. Вернадского, д. 51, стр. 1
Юр. адрес: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 36 а, этаж 5, пом. XXIII к. 76-84
Телефон +7(910)4557682, E-mail: slg85@mail.ru
Протокол испытаний № 19-523-22 от 29-04-2022
| Объект: |  |  | Наименование объекта: ООО Регионстрой
| Заказчик: |  |  | Наименование и адрес заказчика: Переход трубопровода через р. Енисей
| Наименование выработки и ее №: |  |  | BH-101
| Глубина отбора монолита, м: |  |  | 2.3
| Лабораторный номер пробы: |  |  | 52334
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕУПЛОТНЕНИЯ ПО ГОСТ 58326-2018
| Площадь образца, см2 | Плотность частиц грунта, г/см3 | Влажность грунта, % | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность грунта природная, г/см3 | Степень влажности, д.е. | Коэффициент пористости, д.е. | Влажность на границе текучести, % | Влажность на границе раската, % | Число пластичности | Показатель текучести
| 13.85 | 2.74 | 0.26899 | 1.77 | 1.92 | 0.98604 | 0.68 |  |  |  | 0.71
Метод Казагранде
Метод Казагранде
| Нагрузка, МПа | Относительная дефоормация, д.е. | Коэффициент пористости грунта, д.е. | [8 empty] | CAS_1_X | CAS_1_Y | first_line_x | first_line_y | second_line_x | second_line_y | third_line_x | third_line_y | point_X_GG | point_Y_GG | perp_GG_X | perp_GG_Y | CAS_B_X | CAS_B_Y
| 0.025 | 0.018 | 0.65 | [8 empty] | 0.025 | 1.522 | 0.165 | 0.422 | 0.165 | 0.422 | 0.165 | 0.422 | 0.482 | 0.318 | 0.482 | 0.318 | 0.025 | 0.791
| 0.05 | 0.035 | 0.621 | [8 empty] | 6.4 | -0.735 | 0.2 | 0.422 | 0.2 | 0.404 | 0.2 | 0.385 | 0.482 | 0.318 | 0.482 | 0 | 4.013 | -0.2
| 0.1 | 0.095 | 0.52 | [8 empty] | 8 | -0.825 | 8 | 0.422 | 8 | 0.044 | 8 | -0.334 | 0.482 | 0.318 | 0.482 | 0 | 8 | -0.334
| 0.2 | 0.176 | 0.385
| 0.4 | 0.282 | 0.206
| 0.8 | 0.405 | 0
| 1.6 | 0.542 | -0.23
| 3.2 | 0.689 | -0.478 |  | Давление предуплотнения σp, МПа |  |  |  |  | 0.48192
| 6.4 | 0.842 | -0.735 |  | Бытовое (эффективное) давление σ0, МПа |  |  |  |  | 0.1
| 8 | 0.896 | -0.825 |  | Коэффициент переуплотнения OCR |  |  |  |  | 4.8192
[5 empty] | Давление переуплотнения POP, МПа |  |  |  |  | 0.38192
Метод Беккера
Метод Беккера
| Нагрузка, МПа | Работа на единицу объёма ΔА, кДж/м3 | Суммарная работа А, кДж/м3 | [8 empty] | high_line_x | high_line_y | low_line_x | low_line_y | Sigma_Beccer | Y_Beccer
| 0.025 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.679 | 17.3 | 0.025 | 0 | 0.679 | 17.3
| 0.05 | 0.661 | 0.661 | [8 empty] | 8 | 1763.338 | 0.679 | 17.3 | 0.679 | 17.3
| 0.1 | 4.491 | 5.152
| 0.2 | 12.07 | 17.221
| 0.4 | 31.923 | 49.144
| 0.8 | 73.754 | 122.898
| 1.6 | 164.322 | 287.221
| 3.2 | 353.626 | 640.847 |  | Давление предуплотнения σp, МПа |  |  |  |  | 0.679
| 6.4 | 733.334 | 1374.181 |  | Бытовое (эффективное) давление σ0, МПа |  |  |  |  | 0.1
| 8 | 389.157 | 1763.338 |  | Коэффициент переуплотнения OCR |  |  |  |  | 6.79
[5 empty] | Давление переуплотнения POP, МПа |  |  |  |  | 0.579
| Исполнитель: |  |  | Морозов Д.С.
| Руководитель лаборатории: |  |  | Семиколенова Л.Г.
Результат относится только к объектам, прошедшим испытания,
Сведения и материалы для испытаний были предоставлены заказчиком,
Воспроизведение отчета испытаний не в полном объеме без письменного разрешения ООО «ИнжГео» ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Страница 1 Всего страниц 1