## 1
[10 empty] | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерная геология" (ООО "ИнжГео") | [7 empty] | 390 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | Юр. адрес: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 36 а, этаж 5, пом. XXIII к. 76-84 | [7 empty] | 445 | нагр |  |  |  | X0 | Y0 | R | 0 | нагр |  |  |  | X0 | Y0 | R | 0 | нагр |  |  |  | X0 | Y0 | R
[10 empty] | Телефон/факс +7 (495) 132-30-00, Адрес электронной почты inbox@inj-geo.ru | [12 empty] | 417.5 | 0 | 27.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 55 | девиатор | [6 empty] | 0 | девиатор | [6 empty] | 0 | девиатор
[10 empty] | Испытательная лаборатория ООО «ИнжГео» | [7 empty] | 417.5 | x0 |  | Угол | X | Y |  |  | 0 | x0 |  | Угол | X | Y |  |  | 0 | x0 |  | Угол | X | Y
[10 empty] | Адрес места осуществления деятельности лаборатории: г. Москва, просп. Вернадского, д. 51, стр. 1 | [10 empty] | 0 | 445 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Телефон +7(910)4557682, E-mail: slg85@mail.ru | [10 empty] | 5 | 444.8954 | 2.3968 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
[21 empty] | 10 | 444.5822 | 4.7753 | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 10 | 0 | 0
[10 empty] | Протокол испытаний № 5-28.12/20 от 28.12.2020 | [10 empty] | 15 | 444.063 | 7.1175 | [5 empty] | 15 | 0 | 0 | [5 empty] | 15 | 0 | 0
[21 empty] | 20 | 443.3415 | 9.4056 | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | [5 empty] | 20 | 0 | 0
[10 empty] | Наименование и адрес заказчика: | [10 empty] | 25 | 442.4235 | 11.622 | [5 empty] | 25 | 0 | 0 | [5 empty] | 25 | 0 | 0
[10 empty] | Наименование объекта: | [10 empty] | 30 | 441.3157 | 13.75 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
[10 empty] | Наименование используемого метода/методики:ГОСТ 12248.3-2020 | [10 empty] | 35 | 440.0267 | 15.7734 | [5 empty] | 35 | 0 | 0 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
[10 empty] | Условия проведения испытания: температура окружающей среды (18 - 25)0С, влажность воздуха (40 - 75)% | [10 empty] | 40 | 438.5662 | 17.6767 | [5 empty] | 40 | 0 | 0 | [5 empty] | 40 | 0 | 0
[10 empty] | Дата получение объекта подлежащего испытаниям: | [10 empty] | 45 | 436.9454 | 19.4454 | [5 empty] | 45 | 0 | 0 | [5 empty] | 45 | 0 | 0
[10 empty] | Дата испытания: | [10 empty] | 50 | 435.1767 | 21.0662 | [5 empty] | 50 | 0 | 0 | [5 empty] | 50 | 0 | 0
[21 empty] | 55 | 433.2734 | 22.5267 | [5 empty] | 55 | 0 | 0 | [5 empty] | 55 | 0 | 0
[10 empty] | Испытание грунтов методом трехосного сжатия | [10 empty] | 60 | 431.25 | 23.8157 | [5 empty] | 60 | 0 | 0 | [5 empty] | 60 | 0 | 0
[21 empty] | 65 | 429.122 | 24.9235 | [5 empty] | 65 | 0 | 0 | [5 empty] | 65 | 0 | 0
[10 empty] | Лабораторный номер: |  | 0 |  |  | We, д.е. = | 0 |  |  |  |  | 70 | 426.9056 | 25.8415 | [5 empty] | 70 | 0 | 0 | [5 empty] | 70 | 0 | 0
[10 empty] | Номер скважины: |  | 0 |  |  | ρ, г/см3 = | 0 |  |  |  |  | 75 | 424.6175 | 26.563 | [5 empty] | 75 | 0 | 0 | [5 empty] | 75 | 0 | 0
[10 empty] | Глубина отбора, м: |  | 0 |  |  | ρs, г/см3 = | 0 |  |  |  |  | 80 | 422.2753 | 27.0822 | [5 empty] | 80 | 0 | 0 | [5 empty] | 80 | 0 | 0
[10 empty] | Наименование грунта: |  | 0 |  |  | e, д.е. = | 0 |  |  |  |  | 85 | 419.8968 | 27.3954 | [5 empty] | 85 | 0 | 0 | [5 empty] | 85 | 0 | 0
[10 empty] | Схема проведения опыта: |  | НН |  |  | IL, д.е. = | 0 |  |  |  |  | 90 | 417.5 | 27.5 | [5 empty] | 90 | 0 | 0 | [5 empty] | 90 | 0 | 0
[21 empty] | 95 | 415.1032 | 27.3954 | [5 empty] | 95 | 0 | 0 | [5 empty] | 95 | 0 | 0
[21 empty] | 100 | 412.7247 | 27.0822 | [5 empty] | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 100 | 0 | 0
[10 empty] | Результаты испытаний | [10 empty] | 105 | 410.3825 | 26.563 | [5 empty] | 105 | 0 | 0 | [5 empty] | 105 | 0 | 0
[21 empty] | 110 | 408.0944 | 25.8415 | [5 empty] | 110 | 0 | 0 | [5 empty] | 110 | 0 | 0
[21 empty] | 115 | 405.878 | 24.9235 | [5 empty] | 115 | 0 | 0 | [5 empty] | 115 | 0 | 0
[21 empty] | 120 | 403.75 | 23.8157 | [5 empty] | 120 | 0 | 0 | [5 empty] | 120 | 0 | 0
[21 empty] | 125 | 401.7266 | 22.5267 | [5 empty] | 125 | 0 | 0 | [5 empty] | 125 | 0 | 0
[21 empty] | 130 | 399.8233 | 21.0662 | [5 empty] | 130 | 0 | 0 | [5 empty] | 130 | 0 | 0
[21 empty] | 135 | 398.0546 | 19.4454 | [5 empty] | 135 | 0 | 0 | [5 empty] | 135 | 0 | 0
[21 empty] | 140 | 396.4338 | 17.6767 | [5 empty] | 140 | 0 | 0 | [5 empty] | 140 | 0 | 0
[21 empty] | 145 | 394.9733 | 15.7734 | [5 empty] | 145 | 0 | 0 | [5 empty] | 145 | 0 | 0
[21 empty] | 150 | 393.6843 | 13.75 | [5 empty] | 150 | 0 | 0 | [5 empty] | 150 | 0 | 0
[21 empty] | 155 | 392.5765 | 11.622 | [5 empty] | 155 | 0 | 0 | [5 empty] | 155 | 0 | 0
[21 empty] | 160 | 391.6585 | 9.4056 | [5 empty] | 160 | 0 | 0 | [5 empty] | 160 | 0 | 0
[21 empty] | 165 | 390.937 | 7.1175 | [5 empty] | 165 | 0 | 0 | [5 empty] | 165 | 0 | 0
[21 empty] | 170 | 390.4178 | 4.7753 | [5 empty] | 170 | 0 | 0 | [5 empty] | 170 | 0 | 0
[21 empty] | 175 | 390.1046 | 2.3968 | [5 empty] | 175 | 0 | 0 | [5 empty] | 175 | 0 | 0
[21 empty] | 180 | 390 | 3.3692e-15 | [5 empty] | 180 | 0 | 0 | [5 empty] | 180 | 0 | 0
[11 empty] | Давление в камере, Мпа σ3 | Вертикальная нагрузка, Мпа σ1 | Поровое давление, Мпа u
[11 empty] | 0.39 | 0.445 | 0.386 |  |  |  | 1 | σ3,кПа | σ1,кПа | c, кПа |  |  |  | 4
[18 empty] | 390 | 445 | 27.5 | [13 empty] | δ3, Мпа | δ1-δ3, МПа | δ1, МПа | δ1, КПа
[28 empty] | С, МПа: | 0.022333 |  |  |  | 0.39 МПа | 0.39 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[28 empty] | φ, град: | 0 |  |  |  | 0 МПа | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.03
[28 empty] | E, Мпа | 41 |  |  |  | 0 МПа | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03
[18 empty] | x | 0 | 445
[11 empty] | Сопротивление недренированному сдвигу | [6 empty] | y | 27.5 | 27.5 |  | С, кПа | φ,°
[11 empty] | Сu, МПа = | 0.022333 | [9 empty] | 22.3333 | 0
[11 empty] | Начальник исп. лаборатории: |  |  |  |  | Семиколенова Л.Г.
Лист 2 , всего листов 2
Частичное воспроизведение протокола испытаний без письменного разрешения ООО «ИнжГео» ЗАПРЕЩАЕТСЯ
[5 empty] | второй график |  | первый график | [7 empty] | К Пуассона
dev50 | epsE50 | ind | devE0 | epsE0 | dev | eps | sigma | dev1 | eps1 |  |  |  |  | Глины
0.0275 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.46 | 0 | 0 | 0.56 | 0 |  |  |  |  | < 0 | 0,20-0,30
[5 empty] | 0.5405 | 0.0015004 | 0.0805 | 0.65237 | 0.00069897 |  |  |  |  | 0-0,25 | 0,30-0,38
[5 empty] | 0.621 | 0.0030009 | 0.161 | 0.74473 | 0.0013979 |  |  |  |  | 0,25< | 0,38-0,45
[5 empty] | 0.7015 | 0.0045013 | 0.2415 | 0.8371 | 0.0020969 |  |  |  |  | Суглинки | 0,35-0,37
[5 empty] | 0.782 | 0.0062582 | 0.322 | 0.92946 | 0.0035774 |  |  |  |  | Пески и супеси | 0,30-0,35
[5 empty] | 0.8625 | 0.0085015 | 0.4025 | 1.0218 | 0.0068144
[5 empty] | 0.943 | 0.012804 | 0.483 | 1.1142 | 0.01171
[5 empty] | 1.0235 | 0.021248 | 0.5635 | 1.2066 | 0.020213
[5 empty] | 1.104 | 0.04234 | 0.644 | 1.2989 | 0.03234
[5 empty] | 1.1845 | 0.074221 | 0.7245 | 1.3913 | 0.054441
[5 empty] | 1.265 | 0.12096 | 0.805 | 1.4837 | 0.1021
[5 empty] | 1.3455 | 0.15968 | 0.8855 | 1.576 | 0.15194